第九届全国高等学校

物理实验教学仪器评奖推荐书

自制实验仪器名称：硅光电池特性与偏振光特性综合实验仪

实验教学中心名称：长春理工大学大学物理实验中心

所   在   院  系：     长春理工大学理学院

自制实验仪器负责人：   马国平  李海军  徐瑛

联系电话（手机）：      13596026253

（办公室）：     0431-85582813

邮            箱：       bornli@163.com

中国高校实验物理教学研究会

2016年1月

作品简介：（字数限2000字以内）

自制实验教学仪器的性能指标、台套数、作用、功能、特色优势、应用、推广等情况的简要介绍 硅光电池特性与偏振光特性综合实验仪 以硅光电池综合实验箱为基础做出属于硅电池特性研究的专有平台，用于对光的偏振特性研究。研究光的偏振特性的技术方法的核心器件是硅光电池，将光的偏振特性和研究光偏振特性的核心器件硅光电池放在一起综合起来做实验研究，更具科学趣味和挑战性。该仪器的推广使用，创建了一种有利于培养学生创新思维和创新能力的新教学模式。 配置参数 带角度刻度值可旋转的偏振片组件； 光源采用带散热的固体激光，功率5mW； 两引脚、球形透明树脂封装的硅光电池； 暗盒； 光功率计一台； 十进式电阻箱：（0～10）×（10K+1K+100+10+1+0.1）； 高级数字万用表（自动档）两台； 小型光学平台、激光器、起偏器、检偏器、1/4波片、1/2波片、硅光电池、可调负载（电阻箱）、光功率计、直流电源、数显万用表 可开设 硅光电池特性与偏振光特性两大类实验： 验证马吕斯定律和消光现象 1/4波片、1/2波片特性实验 硅光电池无光照,正反向偏压时的伏安特性 硅光电池有光照，电流、电压与负载电阻的特性 硅光电池有光照，短路电流, 开路电压与不同光强的特性关系 硅光电池在不同光照下的输出功率及负载电阻的特性关系 该仪器目前已由长春长城教学仪器厂生产、推广使用

作 品 照 片（3-5张）