## Slide 1
同济大学物理科学与工程学院
2018.7
钮婷婷，张志华，于婷婷，方恺，赫丽
影响夫兰克-赫兹实验激发电位的因素探究
2018年第十届全国高等学校
物理实验教学研讨会 青岛

## Slide 2: 夫兰克-赫兹实验
发射区
加速-碰撞区
减速区
各峰值之间4.9V的等间隔规律
能量为4.9eV的量子态
充汞F-H管的实验曲线
汞原子第一激发电位的实验原理图
1. 第一激发态的物理过程
玻尔原子理论

## Slide 3
2. 高激发态的物理过程
汞原子较高激发电位的实验原理图
加速电压增大，短接成等势碰撞区
获得较高能量电子，提高碰撞几率
汞原子的能级简图
夫兰克-赫兹实验
加速区
碰撞区
收集区

## Slide 4: 夫兰克-赫兹实验激发电位的因素探究
控制变量
汞的第一激发态实验
汞的高激发态实验
不同变量对实验曲线的影响
夫兰克-赫兹实验中实验参数对于汞的第一激发态和高激发态的曲线有一定的影响，在实验中选择最佳参数对实验的结果十分有利，此次拓展实验的内容是探究各变量对曲线的影响。

## Slide 5: 汞的第一激发态的因素探究
1 . 炉温
相同条件下，炉温对实验曲线的影响
随着炉温的升高，峰位电压和峰间距变化不大，基本上不变。
表1 各炉温下峰位电压以及峰位间隔数值
 | T=458K |  | T=448K |  | T=438K | 
峰位序数 | 峰位电压（V） | 峰位电压间隔（V） | 峰位电压（V） | 峰位电压间隔（V） | 峰位电压（V） | 峰位电压间隔（V）
1 | 6.2 |  | 6.4 |  | 6.2 | 
2 | 10.9 | 4.7 | 10.9 | 4.5 | 11 | 4.8
3 | 15.7 | 4.8 | 15.8 | 4.9 | 15.6 | 4.6
4 | 20.6 | 4.9 | 20.6 | 4.8 | 20.2 | 4.6
5 | 25.5 | 4.9 | 25.5 | 4.9 | 25.5 | 5.3
6 | 30.4 | 4.9 | 30.4 | 4.9 | 30.7 | 5.2
7 | 35.7 | 5.3 | 35.4 | 5.0 | 35.5 | 4.8
8 | 40.4 | 4.7 | 40.5 | 5.1 | 40.7 | 5.2
平均值 |  | 4.84 |  | 4.87 |  | 4.93

## Slide 6
汞的第一激发态的因素探究
1 . 炉温
汞原子的能级图
汞原子的第一激发态跃迁是从态到态的跃迁，其辐射波长大约为253.7nm, 故实验中观察到的正是这种跃迁的辐射, 峰间隔为4.89eV。因此，峰位电压间隔由汞原子内部结构决定，与外界温度并没有太大关系。

## Slide 7: 汞的第一激发态的因素探究
1 . 炉温
随着炉温升高，对应的峰位电流逐渐减小。
相同条件下，不同温度下峰位电流的变化
温度升高时，平均自由程减小，电子在一个自由程内得到的能量减小。同时，汞蒸气气压增大，汞原子密度增大，碰撞几率变大，碰撞次数变多，电子在一个自由程内损失的能量变大。所以到达极板的电子数变少，峰位电流会减小。

## Slide 8: 汞的第一激发态的因素探究
2 . 灯丝电压
随着灯丝电压的改变，峰位电压间距变化不是特别明显。
相同条件下，灯丝电压对实验曲线的影响
相同条件下，不同灯丝电压下峰位电流的变化
其他条件相同时，灯丝电压越大，对应同一峰位的电流值越大。
峰位电压间距由汞原子内部结构决定，与灯丝电压没有太大关系。灯丝电压越大，热阴极发射出的电子数也就越多。同时随着灯丝温度上升发射电子的初始动能也增大，能够到达极板的电子数也就越多。

## Slide 9: 汞的第一激发态的因素探究
3 .栅极电压
栅极电压对峰位及峰间距的影响不是很大
相同条件下，不同栅极电压对实验曲线的影响
相同条件下，不同栅极电压下峰位电流变化
其他条件相同时，栅极电压越大，对应同一峰位的电流值越大。
栅极电压的作用是是电子脱离热阴极表面的电子云，到达加速区。这样栅极电压越大时，到达加速区的电子也就越多。同时栅极电压越大，加速区电位差越高，发射出的电子能够获得的能量越大，使能到达极板的电子数越多，从而电流增大。

## Slide 10
汞的较高激发态的因素探究
炉温
相同条件下，不同温度对应高激发态
（1）加速电压较低：
温度越高，同一加速电压对应的电流越小；
（2）加速电压较高：
温度越高，同一加速电压对应的电流关系是，炉温为403K的曲线出现反常。
加速电压低时，温度升高，平均自由程减小，电子在一个自由程内得到的能量减小。同时，汞蒸气气压增大，汞原子密度增大，碰撞几率变大，碰撞次数变多，电子在一个自由程内损失的能量变大。所以到达极板的电子数变少，峰位电流会减小。
加速电压高时，温度为403K时，电流突然变大，我们猜测可能与汞原子电离有关，仍需继续探究。

## Slide 11
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
峰位电流 | 6.3 | 11 | 15.9 | 20.5 | 25.5 | 30.4 | 35.5 | 40.6
我们选取第一激发电位中某一曲线，作出其峰位序数~峰位电压图。并进行线性拟合，计算出拟合直线的截距即接触电势差。
实验所用F-H管的接触电位差为1.19V。
汞的较高激发态的因素探究
炉温

## Slide 12
进一步分析：
能级的理论值和测量值的比较
实验数据进一步处理，把各个峰的位置找出，减去接触电势差后得到了不同的能级组合。
温度T=393K时，实际偏差绝对值最小，即炉温393K时为较为合适温度。
汞的较高激发态的因素探究
炉温

## Slide 13
不同的能级组合
汞的较高激发态的因素探究
炉温
实际偏差为偏差减去接触电位差（1.19V），不同的能级组合。
a、b、c分别表示汞原子的， ， =6.70。
 | T=393K |  |  | 组合方式
 | 测量值/V | 偏差/V | 实际偏差/V | 
4.89 | 5.8 | 0.91 | -0.29 | a
9.78 | 10.7 | 0.92 | -0.28 | 2a
10.35 | 12.4 | 2.05 | 0.85 | a+b
15.24 | 17.2 | 1.96 | 0.76 | 2a+b
17.05 | 19 | 1.95 | 0.75 | a+b+c
20.13 | 21.1 | 0.97 | -0.23 | 3a+b
20.7 | 23.6 | 2.9 | 1.7 | 2a+2b
22.51 | 25.6 | 3.09 | 1.89 | a+2b+c
平均值 |  |  | 0.64 | 

## Slide 14: 结论
本文通过一系列变量探究研究了炉温、灯丝电压、栅极电压对夫兰克-赫兹实验激发电位的影响。
第一激发电位测定中，峰位电压间隔约为4.89V。峰位电压间隔由汞原子内部结构决定，与外界条件无太大关系；峰位电流随着炉温的升高而减小，随着灯丝电压的增大而增大，随着栅极电压的增大而增大；高激发电位测定中，加速电压较低时，温度越高，同一加速电压对应的电流越小；炉温393K为较为适宜的试验温度。
本实验是在夫兰克-赫兹实验基础上进行的拓展实验，通过本文的研究，让学生有一定的科学视野和科研分析能力，对培养学生的学习兴趣非常重要，有益于培养学生的科学研究能力和创新能力。

## Slide 15
谢 谢！
欢迎批评指正！